Bestekservice

Naar buiten draaiende deur, bereikbaar volgens NEN 5087: te voldoen aan inbraakwerendheid klasse 3 volgens NEN 5096:
Deur voorzien van ingebouwde meerpuntssluiting HaKo 3000. 
Sluitpunten sluitend in bijbehorende sluitkommen S580

(twee dimensionaal verstelbaar)

Naar binnen draaiende deur, bereikbaar volgens NEN 5087: te voldoen aan inbraakwerendheid klasse 3 volgens NEN 5096:
Deur voorzien van ingebouwde meerpuntssluiting HaKo 3000. 
Sluitpunten sluitend in bijbehorende sluitkommen S580

(twee dimensionaal verstelbaar)