Bestekservice

Stolpdeur,  naar buiten draaiend, bereikbaar volgens NEN 5087: te voldoen aan inbraakwerendheid klasse 3 volgens NEN 5096:
Actief deel: Deur voorzien van ingebouwde meerpuntssluiting HaKo 3000 (zonder nachtschoot)

Passief deel: Raam voorzien van ingebouwde meerpuntssluiting HABO 98MPD  (inbouw) met eindschoten en gaten voor haakschoten van HaKo 3000.

(Optie: verstelbare kommen voor de eindschoten)

Stolpdeur,  naar binnen draaiend, bereikbaar volgens NEN 5087: te voldoen aan inbraakwerendheid klasse 3 volgens NEN 5096:
Actief deel: Deur voorzien van ingebouwde meerpuntssluiting HaKo 3000 (zonder nachtschoot)

Passief deel: Raam voorzien van ingebouwde meerpuntssluiting HABO 98MPD  (inbouw) met eindschoten en gaten voor haakschoten van HaKo 3000.

(Optie: verstelbare kommen voor de eindschoten)